**太陽光システム納入設置工事の一般競争入札業者を募集します**

公募品　　太陽光システム一式　※指定製品

納　　期　　令和6年1月31日（水）までに稼働できること

発注者　　社会福祉法人　ありのまま舎　 理事長　白江　浩

仙台市太白区西多賀4丁目19－1

納入先 難病ホスピスケア太白ありのまま舎

（宮城県仙台市太白区茂庭台2丁目15-30）

入札方法　　公示後、下記の窓口までご連絡を頂き、入札様式・仕様書などをお渡ししますので

必要様式一式を令和5年8月28日（月）必着で郵送又はご持参願います。

入札は郵送形式とし、ご提出を頂いた後、内容について精査し結果については、後日

郵送にてお知らせ致します。（ 8月29日（火）発送予定）

問合せ　　公示日～提出期日まで随時

提出先　　　〒982－0252　仙台市太白区茂庭台2‐15－30

　　TEL　022（281）1200　FAX022（281）1555

難病ホスピスケア太白ありのまま舎

　　　　　　事務局　　森、嶺岸　　宛て

入札資格　（１）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立中、又は更

　　　　　　　　生手続き中でないこと。

（２）民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく更生手続き開始の申立中、又は更

　　　　　　　　生手続き中でないこと。

（３）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167の４第１項及び第２項各号の

規定に該当しないこと。

（４）宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成20年11月１日施行）別表各号に規定す

るいずれかに該当するときは、入札に参加することはできない。なお、入札に参

加しようとする者の使用人が入札に参加する者の業務として行った行為は、入札

に参加しようとする者の行為とみなす。

仕様について １．ソーラーパネル容量：46.62kwh

 ２．パワーコンディショナー容量：34.65kwh

 ３．蓄電池：スタンドアロンタイプ 5kwh×2

４．その他 ①停電時には館内の100V電力に供給できる様にする

②メーカーによる形状図 カタログ抜粋可（入札時に提出）

③機器の設置計画図 入札時に提出

 ④パネル割付等の配置図計画図 入札時に提出

入札の申し込み並びにお問合せは以下の窓口までお願い致します。

社会福祉法人ありのまま舎　難病ホスピスケア太白ありのまま舎

事務局：森　　祥一（もり　しょういち）

嶺岸　　智（みねぎし　さとし）

TEL　022－281－1200　　FAX　022－281－1555

mail：　arimama@beach.ocn.ne.jp